重医大文〔2017〕394号

重庆医科大学

关于印发《报废化学危险品及实验室废液

回收处理管理办法》的通知

各院系部处、各有关单位：

经学校研究，现将《报废化学危险品及实验室废液回收、

处理管理办法》印发给你们，请遵照执行。

重庆医科大学

2017年10月20日

重庆医科大学报废化学危险品及实验室

废液回收、处理管理办法

为了加强化学危险品及实验废液的安全管理，特将科研教学使用后的剩余化学危险品、实验产生的废液、空瓶的管理进行规范，制定化学危险品、实验废液的回收和处理细则，请遵照执行。

- 化学危险品及实验室废液实行分类回收和处理。

- 安全责任人：实行“谁使用，谁管理，谁负责”的安全管理原则。各院系、中心主要行政负责人为科研、实验教学化学危险品安全第一责任人。

- 化学危险品回收和处理：由学校专门部门固定时间，固定地点，分类回收。具体回收方法见下表：

|  | 负责回收部门 | 回收时间和地点 | 回收要求 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般化学药品试剂空瓶 | 后勤管理处 | 由用户单位和后勤管理处商议后指定 | - 瓶内不得有药品或试剂残留；2、瓶体标签完整；3、不得回收管制药品试剂、空瓶、包装物 | 回收时，后勤管理处于用户经办人做好交接记录，以明确责任。 |
| 一般化学药品试剂残留 | 设备处 | 每学期一次，由设备处负责委托具有化学废弃物处理资质的公司处理 | - 用户提供回收药品。试剂清单2、标签完整，瓶体、瓶盖完好、 | - 现场进行称量2、用户、设备处、回收公司三方共同书面交接3、用户按照回收药品种类和重量缴纳化学药品处理费 |
| 剧毒等管制化学药品试剂及空瓶 | 设备处 | 每学期一次，由设备处负责委托具有剧毒麻醉药品处理资质的公司回收处理 | 1、用户提供回收药品清单；2、标签完整；瓶体、瓶盖完好 | 1、现场进行称量；2、提供领用、使用记录，标签清晰3、用户、设备处、回收公司三方共同书面交接4、用户按照回收药品种类和重量缴纳化学药品处理费 |
| 科研实验废液 | 设备处 | 每学期一次，由设备处负责委托具有化学废弃物处理资质的公司处理 | 使用符合要求的废液桶，无渗漏、桶盖密封完整、无混装 | 废液桶标签清晰并标明单位、废液性质、危险性、责任人、现场称量 |

- 任何种类的化学药品、试剂或者空瓶以及实验废液，在学校回收以前，均应由用户妥善保管；严禁在固定回收时间以外，或指定地点以外的区域暂存、丢弃、倾倒化学药品试剂及空瓶；不符合回收要求的化学药品试剂及空瓶，均不予回收。

- 处理费用的收取：回收的化学药品、实验废液的处理要产生费用，处理费用按照“谁使用、谁付费”的原则收取。费用的计算办法按照重庆市环境保护部门规定执行。由于化学药品的处理费用非常高，各用户单位在药品试剂购置计划前，要认真测算用量，严防产生药品试剂积压；没有明确成分的化学药品试剂，需要委托有关机构对其分析检测，明确成分后才能处理，其处理成本会大大增加。因此，各用户部门在使用和管理药品试剂时，要加强管理，保留好标签，严防出现无法辨认的化学药品试剂。

- 若因粗心大意、玩忽职守造成化学危险品安全事故者，应按照《重庆医科大学化学危险品安全使用管理规定》进行处罚，若触犯刑法，送公安机关处理。

- 自本规定发布之日起执行。

重庆医科大学校长办公室                2017年10月20日印发